Программа по энергосбережению муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского творчества», Тамбовской области

на 2020-2024 годы

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ»

______________/Мухина И.П.

«_____»______________ 2019 г.

ПРОГРАММА

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского творчества»

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПАСПОРТ
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование бюджетного учреждения | МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», Тамбовская область |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Муниципальный заказчик | МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», Тамбовская область |
| Разработчик программы | МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», Тамбовская область |
| Цели и задачи | Основные цели программы: - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов; - поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Срок реализации | 2020-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | На объекте бюджетного учреждения необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетического обследования объекта с целью определения его энергоэффективности; - осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; - производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; - осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий. |
| Исполнитель | -МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», Тамбовская область - Юридические лица на конкурсной основе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период реализации программы; - разработку энергетического паспорта бюджетного учреждения; - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 1537,1тыс. руб. на период 2020-2024 г.г. Источники финансирования: средства муниципального бюджета 1537,1 тыс.руб.; средства областного бюджета ___________ тыс.руб. средства внебюджетных источников ___________ тыс.руб. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет: Педагог дополнительного образования Дудин С.А. |

Сумма капитальных вложений, необходимых для реализации программы

Таблица 1

| Источник финансирования и ресурсное обеспечение программы | Всего в сумме, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Из них по категориям расходов, тыс. руб.: |  |
|  | Капвложения: |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2020 год: | 185,6 |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2021год: | 213,0 |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2022 год: | 379,5 |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2023 год: | 379,5 |
|  | Прочие расходы: |  |
|  | 2024 год: | 379,5 |
|  | Прочие расходы: |  |
| Система контроля и управления программой | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом представляется отчётность отчет об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях программы |

Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность

Таблица 2

| Количественная и качественная характеристика Объекта |
| --- |
| Общая площадь объекта, кв.м |  |
| Год постройки | 1953 |
| Фундаменты | бетон |
| Стены | Наружные стены здания оштукатурены и покрашены, 1 этаж – кирпичный, 2 – бревенчатый. Внутренняя поверхность стен: штукатурка, покраска, обои. Толщина кирпич силикатный – 500 мм |
| Кровля | Чердачная, кровля железная. Перекрытия – деревянные стропила, обрешетка Площадь крыши - 200 м2. |
| Среднесписочная численность | 250 |
| Капитальный ремонт | - |
| Энергосберегающие окна | 0 (0%) |
| (в % от общего числа) |  |
| Утепление фасада | - |
| Энергосберегающие лампы | 9 (20,9%) |
| (в % от общего числа) |  |
| Возможность регулирования потребления тепловой энергии в помещениях Объекта: | - |
| в автоматическом режиме | - |
| в ручном режиме | - |
| Наличие датчиков движения | - |
| Светодиодные светильники аварийного освещения | 3 |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления | Полностью |
| Состояние трубопроводов систем отопления | Удовлетворительное |
| Состояние радиаторов систем отопления | Удовлетворительное |
| Состояние системы электроснабжения | Удовлетворительное |
| Состояние систем холодного водоснабжения | Удовлетворительное |
| Состояние систем горячего водоснабжения | - |
| Количество/тип водогрейных котлов | - |
| Мощность электродвигателей воздуходувных вентиляторов на котлах | - |
| Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий | 1 |
| Энергетическое обследование Объекта | планируется |
| Энергетический паспорт Объекта | планируется |

Вид потребляемого энергоресурса и величина потребления

Таблица 3

| Поставщик энергоресурса | Природный газ, куб.м | Мазут, тн | Каменный уголь, тн | Моторное топливо, тн | Тепловая энергия Гкал | Электрическая энергия Тыс.кВт.ч | Водопотребление Тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета/дата установки | - | - | - | - | - | ПСХ-3А052 | СВ-15Х С1676929 |
|  |  |  |  |  |  | I квартал 2007 | II квартал 2010 |
| Потребление энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год | - | - | - | - | 0,15 | 7,1 | 0,11 |
| 2016 год | - | - | - | - | 0,15 | 6,4 | 0,07 |
| Удельное потребление энергоресурсов 2017г. | м3/м2 | тн/м2 | тн/м2 | тн/м2 | Гкал/кв.м. | кВт.ч/чел | куб.м/чел. |
|  | - | - | - | - | 0,09 | 6,9 | 0,106 |

Общие данные по учреждению

| Полный объем здания | 1 290 м3 |
| --- | --- |
| Обогреваемая площадь | 334,6 м2 |
| Обогреваемый объем | 1 203,1 м3 |
| Площадь стен | 268,3 м2 |
| Площадь пола | 286,4 м2 |
| Площадь крыши | 200 м2 |
| Площадь окон, всего: | 42 м2 |
| Высота помещений в свету (средняя): | 2,65 м |
| Среднегодовое штатное расписание обслуживающего персонала, чел | 12 |
| Среднегодовое количество посетителей (дети), чел | 270 |

Система программных мероприятий и объёмы финансирования

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия |
| Утепление внутренних стен и потолка панелями ПВХ на 1 этаже |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Ремонт потолка и стен на 2 этаже | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| Ремонт системы отопления |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Замена окон и двери на пластиковые на 2 этаже | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
| Организационные мероприятия |
| Назначение ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение обучения энергоменеджера |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Проведение энергетического обследования Объекта и составление энергетического паспорта |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Вид энергетического ресурса | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Утепление внутренних стен и потолка панелями ПВХ на 1 этаже | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Ремонт потолка и стен на 2 этаже | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| Ремонт системы отопления | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Замена окон и двери на пластиковые на 2 этаже | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |

Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы

Таблица 6

| Наименование мероприятия | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Электроэнергия | Индикатор | тыс. квт.ч. | 5,6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | тыс.кВт.ч | 1,816 | 1,948 | 0,813 | 2,00 | 2,00 | 8,577 |
|  | тыс. руб. | 10,219 | 12,356 | 5,318 | 13,400 | 13,400 | 54,693 |
| Тепловая энергия | Индикатор | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал | 52,63 | 53,5 | 32,11 | 54,0 | 54,0 | 246,24 |
|  | тыс. руб. | 89,316 | 97,615 | 59,933 | 100,0 | 100,0 | 446,864 |
| Вода | Индикатор | куб.м | 21 | 23 | 23,6 | 24 | 24 |  |
|  | куб.м | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 170 |
|  | тыс. руб. | 0,42 | 0,905 | 0,708 | 1,0 | 1,0 | 4,033 |
| Энергетический ресурс для выработки тепловой энергии | Индикатор | тн, м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | тн, м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы достижения цели (целей) программы

Таблица 7

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Экономия электрической энергии: |
| 1 | в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | - | 1,184 | 1,052 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 6,630 | 5,89 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Экономия тепловой энергии (энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии): |
| 2 | в натуральном выражении | Гкал (тн, м3) | - | - | - | - | - | - |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |
| Экономия воды: |
| 3 | в натуральном выражении | куб.м | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | - | 0,63 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

*-расчет потребленного энергетического ресурса не учитывает индекса роста цен на энергоноситель

| Удельный расход энергетических ресурсов Таблица 8 |
| --- |
| Удельный расход тепловой энергии |
| 1 | В расчете на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м (тн, м3/кв.м) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | - | 0,152 | 0,155 | 0,093 | 0,154 | 0,153 |
| Удельный расход электрической энергии |
| 2 | В расчете на 1 человека | кВт.ч/чел | 7,18 | 6,46 | 6,93 | 7,24 | 8,875 | 9,0 |
| Удельный расход воды |
| 3 | В расчете на 1 человека | куб.м/чел | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии 
с принятыми удельными показателями осуществляется по итогам реализации Программы в отчетном году. Степень эффективности реализации мероприятий оценивается путем сопоставления фактически достигнутых удельных показателей с их прогнозными значениями, а также с учётом объёмов финансирования.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

Е – комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;

Fплан – плановое финансирование мероприятий Программы, млн. руб.;

Fфакт – фактическое финансирование мероприятий Программы, млн. руб.;

Si факт – фактическое значение  i-го  показателя, достигнутое  в  ходе реализации Программы;

Si план – плановое (прогнозное) значение i-го показателя, утвержденное Программой.

n – количество целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении комплексного показателя эффективности реализации Программы 80 процентов и выше, при значении менее 80 процентов – низкой.

Если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет от 45 процентов до 79 процентов, Программа требует доработки и корректировки. При достижении комплексного показателя эффективности реализации Программы менее 45 процентов реализация Программы считается неэффективной.